ROYAUME DU MAROC

| MODULE N°:15 | COMBUSTION ET COMBUSTIBLES |
| --- | --- |

SECTEUR : FROID ET GENIE THERMIQUE

SPECIALITE : TMGS- TSGS

NIVEAU : TCHNICIEN SPECIALISE ET TECHNICIEN

Télécharger tous les modules de toutes les filières de l'OFPPT sur le site dédié à la formation

professionnelle au Maroc : www.marocetude.com

Pour cela visiter notre site www.marocetude.com et choisissez la rubrique :  MODULES ISTA

## REMERCIEMENTS

La DRIF remercie les personnes qui ont participé ou permis l’élaboration de ce  module .

Pour la supervision

M. Rachid GHRAIRI          : Directeur du CDC Génie Electrique Froid et Génie

Thermique

M. Mohamed BOUJNANE : Chef de pôle C D C  Froid et Génie Thermique

Pour l'élaboration

| Mr. AKKAOUI HASSAN | ISGTF | DRGC |
| --- | --- | --- |

Pour la validation  :

M. OUDGHIRI OMAR                   : Formateur à l’ISGTF

M. MALLAK ABDELILAH             :  Formateur à l’ISGTF

les utilisateurs de  ce document  sont invites

communiquer a la DRIFtoutes les remarques et

suggestions afin de les  prendre  en  considération

pour l’enrichissement et l’amélioration de ce

programme

MR.  SAÏD SLAOUI

Sommaire

|  | Page |
| --- | --- |
| Présentation du module | 6 |
| Résumé de théorie | 8 |
| Notion sur la combustion et les combustibles 1.1Combustiles | 10 10 |
| I.2. Composition des combustibles | 10 |
| I.3. Pouvoir calorifique I.4. Propriétés physiques des combustibles I.5. Propriétés chimiques des combustibles | 10 11 12 |
| Combustion | 15 |
| II.1. Air comburant | 15 |
| II.2. Produits de la combustion | 15 |
| II.3. Mode de combustion 3.1. Combustion neutre 3.2. Combustion réductrice 3.3. Combustion oxydante II.4. Conditions nécessaires à la combustion 4.1. Température d’inflammation 4.2. Mélange air combustible 4.3. Temps de séjour Appareils de contrôle de combustion III.1. Importance de la composition des fumées III.2. Analyseur de fumées III.3. Description Constitution de l’atome La molécule Combustion des liquides Etude des réactions de la combustion neutre VII.1. Etude la combustion du carbone VII.2. Etude de la combustion du soufre VII.3. Etude de la combustion de hydrogène VII.4. Etude de la combustion d’un F.O.D. VII.5. Inconvénient de la présence du soufre dans le F.O.D. VII.6. Etude de la combustion du méthane VII.7. Etude de la combustion du propane VII.8. Etude de la combustion réductrice | 16 16 16 19 19 20 20 20 20 20 21 |
| Guide de travaux pratiques | 62 |
| TP1. Prérégler le brûleur | 63 |
| TP2. Régler la combustion | 71 |
| Evaluation de fin de module | 76 |
| Liste bibliographique | 77 |

| MODULE : 15 | COMBUSTION ET COMBUSTIBLES |
| --- | --- |
|  | Durée :72 H 80 % : théorique 20 % : pratique |
| OBJECTIF OPERATIONNEL DE PREMIER NIVEAU DE COMPORTEMENT |
| COMPORTEMENT ATTENDU Pour démontrer sa compétence, le stagiaire doit maîtriser les techniques d’usage de combustion, selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent CONDITIONS D’EVALUATION À partir de consignes données par le formateur. À l’aide de documentations techniques fournies par le formateur. À partir de mise en situation CRITERES GENERAUX DE PERFORMANCE Maîtrise de l’exploitation des différents combustibles et respect des consignes de sécurité. Calcul précis du rendement de combustion. Calcul du pouvoir et d’émission calorifique de la combustion. |

| OBJECTIF OPERATIONNEL DE PREMIER NIVEAU DE COMPORTEMENT |
| --- |
| PRECISIONS SUR LE COMPORTEMENT ATTENDU | CRITERES PARTICULIERS DE PERFORMANCE |
| Connaître les combustibles | Connaissance juste de la définition de combustible Explication pertinente du pouvoir calorifique d’un combustible |
| Assurer la combustion complète Faire le réglage du brûleur Calculer le rendement de combustion | Définition exacte d’une combustion complète Calcul précis des pouvoirs comburivore et fumigène Calcul exact de la composition de fumées Définition exacte et descriptive de l’analyse de CO2,O2 et de CO Usage correct des appareils d’analyse Réglage adéquat de l’excès d’air pour assurer la combustion idéale Mesure exacte de la température des fumées Lecture correcte des pertes par fumées à partir des tables Calcul exact des pertes par les fumées à l’aide des formules Calcul correct du rendement de la combustion |

OBJECTIFS OPERATIONNELS DE SECOND NIVEAU

le stagiaire doit maitriser les savoirs, savoir-faire, savoir-percevoir ou savoir-etre juges prealables aux apprentissages directement requis pour l’atteinte de l’objectif de premier niveau, tels que : Avant d’apprendre à connaître les combustibles (A), le stagiaire doit : Décrire la composition de la matière Connaître les réactions chimiques Avant d’apprendre à assurer la combustibles complète (B), le stagiaire doit : Décrire les équations fondamentales de la combustion Connaître les différents types de combustion Décrire la combustion neutre Calculer les paramètres de la combustion neutre Avant d’apprendre à faire le réglage du brûleur (C), le stagiaire doit : Connaître les différents organes d’un brûleur Connaître le rôle de chaque organe du brûleur Maîtriser les différents circuits d’un brûleur Savoir entretenir et nettoyer les différents organes du brûleur Avant d’apprendre à calculer le rendement de la combustion (D), le stagiaire doit : Connaître la notion de rendement Connaître l’utilisation des tableaux à plusieurs entrées

Présentation du Module

Le module  combustibles et combustion est le 15  module de la formation qualifiée  « technicien spécialise en génie climatique » .

Il est ainsi adapté aux besoins de formation continue (perfectionnement, reconversion…)

Ce document s’adresse au formateur.

Il a pour but de l’aider dans son enseignement et de faciliter l’atteinte des objectifs de formation.

Ainsi, le formateur sera en mesure de développer telle ou telle partie de ce module, selon ses expériences personnelles.

Ce module comprend les étapes suivantes :

- Connaître les combustibles

- Assurer la combustion complète

- Faire le réglage du brûleur

- Calculer le rendement de combustion

La durée globale de ce module est 72 Heures reparties en :

- 80 % : théorique

- 20 % : pratique

## Module N°15 :  Combustibles et Combustion

RESUME THEORIQUE

#### NOTIONS  SUR LA COMBUSTION ET LES COMBUSTIBLES

Ce chapitre rappelle des notions importantes sur la combustion. On donne d’abord les définitions et les valeurs des principales caractéristiques des combustibles industriels. On traite également les différents modes de combustion et la notion importante de l’excès d’air optimal. Enfin l’importance de la composition des fumées pour le contrôle de la combustions et les principaux appareils utilisés sont présentés.

# COMBUSTIBLES

# 1.1  Définition :

Un combustible est une substance(solide, liquide ou gazeuse) qui peut se combiner facilement avec l’oxygène selon une réaction chimique. Cette combinaison, dite combustion, se manifeste généralement par les flammes ou l’incandescence des corps qui brûlent et s’accompagne d’un important dégagement de chaleur. Dans la pratique l’oxygène utilisée dans la combustion provient de l’air.

# Les principaux Combustibles Industriels sont donnés dans la table 1.1

# 1.2  Compositions des combustibles :

La composition chimique est une caractéristique importante des combustibles. Les combustibles utilisée dans l’industrie sont composés contenant essentiellement les corps suivants :

- Les matières combustibles (symbole chimique  C), l’hydrogène (symbole

chimique H) – d’où le nom d’hydrocarbure- et en quantité moindre, le

souffre ( symbole chimique S)

- Les matières incombustibles : l’eau (symbole chimique H2O), l’azote ( symbole chimique N) et le cendres (surtout pour les combustibles solides).

1. Les compositions chimiques du Fioul N°2 et du charbon importé sont présentées dans la table 1.2.

| Table 1.2 - | Exemple de compositions massiques moyennes de combustible |
| --- | --- |
|  | Fioul N°2 | Charbon importé (matières sèches) |
| Carbone | 85.9 % | 87.0 % |
| Hydrogène | 10.5 % | 5.2 % |
| Soufre | 3.0 % | 0.5 % |
| Oxygène | 0.4 % | 5.8 % |
| Azote | 0.2 % | 1.5 % |

# 1.3  Pouvoir calorifique

Le pouvoir calorifique d’un combustible est la qualité de chaleur dégagée par la combustion d’une unité de masse ( ou de volume pour les gaz) de ce combustible.

Le pouvoir calorifique est grandeur importante dont dépend la valeur technique et commerciale des combustibles, il est en effet possible de calculer le pouvoir calorifique d’un combustible à partir de sa composition.

On distingue l deux pouvoir calorifique : supérieur (PCS) et inférieur (PCI). Le pouvoir calorifique supérieur est égal au PCI plus la chaleur latente  de condensation de la vapeur d’eau formée par la combustion. Cette chaleur latente est égale à  2510  KJ

( 600 Kcal ) par Kg d’eau.

| Table1.3 - | Valeurs du PCI pour les combustibles les plus utilisés au Maroc |
| --- | --- |
| Combustible | PCI (kcal / kg |
| Charbon local | 5600 |  |
| Charbon emporté | 6400 |  |
| GPL (butane, propane) | 11000 |  |
| Gasoil | 10200 |  |
| Fioul lourd N°2 | 9600 |  |
| Fioul lourd N°7 | 9800 |  |
| Bois | 4400 |  |
| Bagasse | 3000 |  |
| Grignons d’olives | 4300 |  |

1.4  Propriétés physiques des combustibles liquides :

Les combustibles liquides sont obtenus par distillation des produits pétroliers bruts. Les combustibles liquides se divisent en deux classes.

- Les combustibles distillés à molécules relativement légères tels que le pétrole lampant et le fioul domestique appelé gasoil.

- Les combustibles résiduels ou se concentrent les molécules les plus lourdes contenue dans le pétrole brut tels que les fiouls N° 1.2et 7.

Les différents fiouls se distinguent par leurs propriétés physiques, en particulier :

- Le point d’éclair : c’est la température minimale à laquelle le fioul commence à émettre des vapeurs qui s’enflamme en présence d’une flamme.

Elle est 55°C pour les fiouls domestiques et supérieur à 70°C pour les fiouls lourds. C’est une caractéristique de sécurité.

- Le point d’écoulement : c’est la température à laquelle se fige le liquide.

Pour les fiouls lourds, cette température peut atteindre 40°C.

La viscosité : elle caractérise la fluidité des produits. Pour se rapprocher des conditions de mise en œuvre, la viscosité est déterminée à 20°C pour les fiouls domestiques  (inférieure à 9 centistockes) et à 100°C pour les fiouls lourds ( inférieure à 40 cst)

La viscosité est un paramètre qui intervient lors des transfert du combustible(préchauffage des fiouls) et de la combustion (pulvérisation des fiouls). Plus un fioul est visqueux, c’est le cas des fiouls lourds plus il nécessite un réchauffage plus important en vue d’une utilisation correcte et aisée.

La chimie est la science qui étudie la nature et la propriété des corps. L’action de ces corps les uns sur les autres et les combinaisons qui en résultent.

1.5  Propriétés chimiques des combustibles :

# a)  La matière :

# La matière est « discontinue »

Toute matière minérale, végétale, animale sous quelque forme qu’elle soit, est constitué par un assemblage de parcelles infinitésimales et insécables.

On distingue :

  - Les corps simples ;

  - Les corps composés.

# b)  Corps simples :

Les corps simples sont des corps qui ne peuvent subir aucune décomposition et leur ultime division est l’atome.

Tous les atomes d’un même corps simple sont identiques et on les même propriétés.

Dans la nature, on a dénombré à ce jour une centaine de corps simples(103) dont 92 éléments naturels. Leur nombre est donc limité et une trentaine d’entre eux seulement sont courante.

Nous citerons : l’oxygène, l’azote, le carbone, le souffre, l’hydrogène, le silicium, le calcium, le potassium, le fer, le cuivre le plomb, l’or, l’argent, le chlore, le phosphore, le néon…

# c)  Corps composés :

Ils résultent de la combinaison de corps simples dans des proportions définies, toujours les même pour donner naissance à de nouveaux corps qui ont leurs propriétés spécifiques n’ayant plus rien de commun avec les constituants.

Exemple :

- Combinaison du carbone et l’oxygène donne soit du gaz carbonique, soit de l’oxyde de carbone selon les proportions des constituants.

# Combinaison de l’hydrogène et de l’oxygène donne naissance à l’eau.

# Combinaison du chlore et de l’hydrogène donne l’acide chlorhydrique.

# Combinaison du souffre et de l’oxygène donne le gaz sulfureux.

Les assemblages d’atome sont quasiment infinis et les corps composés existent par milliers.

Fig. 3

Cette agitation est fonction de certaines énergies externes et entre autre. de la température. Plus la température s’élève, plus cette agitation est intense. par contre , si la température s’abaisse. Cette agitation diminue pour s’arrêter complètement à – 273° C ; c’est la température dite du repos de la matière, qu’on appelle couramment « zéro absolu »

# d. La molécule :

L’atome a été jusqu’a la fin du siècle dernier comme indestructible. Ceci s’est avéré faux car il est possible de transformé un atome en un atome différent, mais ceci et du domaine de la physique nucléaire qui s’occupe particulièrement du noyau.

En chimie classique, celle qui nous intéresse dans nos problèmes de réaction de combustion par exemple, les atomes sont indestructibles et peuvent s’unir entre eux pour donner des ensembles ayant leurs propriétés. A noter que les atomes peuvent néanmoins passer à l’état d’ion et cette formation d’espèce nouvelle pourra dans certains cas donner naissance à un corps composé.

Ces associations d’atomes donneront naissance aux molécules et la molécule sera la plus petite quantité de matière qui puisse exister à l’état libre, que l’on pourra isoler et qui conservera ses propriétés et caractéristiques.

Nous considérons donc schématiquement :

- Les associations d’atomes de même nature qui donnent naissance aux molécules de corps simples.

# 2. COMBUSTION

# Les éléments nécessaires à la combustion sont : le combustible et l’oxygène

Au cours de la combustion les composants chimiques du combustible (C, H2, O2 et S)

réagissent avec l’oxygène selon les réactions suivantes :

Réactions principales :                 C    +         O2	CO2  + 394 KJ /mole

H2   +   ½  O2	H2O + 242 Kj/mole

C    +    ½  O2   	CO  + 111 KJ /mole

S   +   O2	                SO2 + 71 Kj / mole

# Les chaleurs dégagées représentent les chaleurs des réactions de combustions.

# 2.1  Air comburant :

On a déjà mentionné que dans la pratique industrielle, l’oxygène nécessaire à la combustion est apportée par l’air. Cet air est appelé « air comburant »

On sait que la composition volumique de l’air est approximativement :

21% d’oxygène

79%d’azote

L’azote n’intervient pas dans la combustion et se  retrouve donc intact dans les fumées. Il se peut qu ‘on retrouve également de l’oxygène s’il est en excès.

# 2.2  Produits de la combustion :

Les produits de la combustion sont les fumées (gaz) et les cendres (pour les combustibles solides) ; leur composition dépend du combustible et de la quantité d’air utilisée.

Les fumées sont formées par les oxydes des corps composant le combustible (essentiellement  CO2, H2O, CO ), l’azote (N2) et éventuellement les imbrûlés et l’oxygène (O2) en excès.

# Les cendres sont formées par les imbrûlés solides et les matières minérales non combustibles.

La composition des fumées exprimée en pourcentage des différents composants renseigne sur la combustion. On verra dans le paragraphe suivant, qu’un pourcentage élevé de CO, par exemple indique que la combustion n’est pas complète.

# 2.3  Mode de combustion :

Comme dans toute réaction chimique, la combustion d’une unité de masse du combustible nécessaire une quantité bien définie d’oxygène qui est appeler : stœchiométriques.

Cette quantité théorique dépend bien sûr de la composition du combustible. On distingue trois modes de combustion selon la quantité d’air utilisée.

# 2.3.1  Combustion neutre :

La combustion est neutre lorsque l’air utilisé est en quantité égale à la valeur stœchiométrique. L’oxygène apporté doit théoriquement suffire exactement à assurer une combustion complète (transformation de tout le C en CO2. Ceci est difficile à réaliser dans la pratique.

Pour une combustion neutre, l’équation de la réaction permet de calculer la composition des fumées.

# La table 1.4 donne la teneur CO2 des fumées de la combustion neutre pour les combustibles usuels.

| Table 1.4 – la teneur théorique en CO2 pour les combustibles usuels cas de la combustion neutre. |
| --- |
| Charbon | 19% |
| Fioul | 16% |
| GPL(butane, propane) | 14% |

Dans la pratique à cause des contraintes physique d’atomisation, la réalisation d’une combustion complète nécessite

un excès d’air, la teneur en CO2 doit

donc être inférieure à la valeur donnée

dans la table 1.4.

# 2.3.2  Combustion réductrice :

Lorsque la quantité d’air utilisée est inférieure à la valeur stœchiométrique, la combustion est dite réductrice. Dans ce cas, la combustion est incomplète car il y a un manque d’air ou une mauvaise atomisation. Selon les chaleurs de réaction donnée au paragraphe précèdent, la combustion incomplète entraîne une perte de chaleur de 283 KJ par mole de CO non brûlé. Comme nous allons le voir par la suite, l’optimisation de la combustion complète, permettant ainsi de tirer profit de toute la chaleur potentielle du combustible. On reconnaît une mauvaise combustion.

- à la couleur noire des fumées et la formation de suie due au carbone provenant de la décomposition d’une partie du combustible,

- à la faible teneur de CO2 dans les fumées,

- au pourcentage élevé de CO dans les fumées.

# 2.3.3  Combustion oxydante – excès d’air :

On constate que malgré tout le soin apporté à la conception des brûleurs, on est obligé d ‘utiliser une quantité d’air supérieure à la valeur stœchiométrique pour assurer une combustion. On a alors une combustion dite oxydante.

La différence entre la quantité d’air utilisée et la valeur stœchiométrique, exprimée en pourcentage de celle-ci est appelée « EXCES D’AIR »

La formule de définition de l’excès d’air est donc :

# Volume d’air utilisé – Volume d’air théorique

Excès d’air (e) =                                                                                           × 100

Volume d’air théorique

Exemple :

Soit une combustion qui nécessite un volume d’air théorique de 1 m3. lorsque, pour la même combustion, on utilise un volume d’air de 1.5 m3, l’excès d’air est :

1.5 – 1.0

Excès d’air (e) =                                                         × 100 =50%

1.0

dans la pratique, on calcule le pourcentage de l’excès d’air de la teneur en CO2 ou en O2 des fumées. Les analyseurs utilisés pour mesurer ces teneurs sont présentés dans le paragraphe 3.2.

les deux formules suivantes – qui sont équivalentes- donnent de bonnes approximations de l’excès d’air en fonction de la teneur en CO2 ou en O2 dans les fumées :

# O2

e (%) =  	× 100

21 - O2

# CO2 théorique – CO2 réel

e (%) = 	× 100

CO2 réel

D’où : O2 est la teneur en oxygène mesurée en %, CO2 réel est le teneur en CO2 mesurée et CO2 théorique en CO2. quelques valeurs de la teneur théorique en CO2, qui ne dépend que du type de combustible, sont données dans la table 1.4. Noter que l’excès d’air peut être également lu directement dans les tables 2.2 à 2.5 du chapitre 2.

Les formules précédentes montrent que :

- Lorsque la teneur en O2 augmente c’est que l’excès d’air a aussi augmenté.

- Lorsque la teneur en CO2 augmente, c’est que l’excès d’air a diminué.

Bien que l’utilisation d’une quantité importante d’air permette d’avoir une combustion complète, l’air en excès se retrouve dans les fumées. L’augmentation de volume important des fumées entraînent une augmentation des pertes et donc une baisse du rendement. De même lorsque la quantité d’air utilisé est inférieure à la valeur stœchiométrique, la combustion n’est pas complète (réductrice), ce qui est traduit par un taux élevé de CO dans les fumées. La présence d’imbrûlés dans les fumées entraîne dans ce cas également une baisse du rendement. Donc, entre ces deux extrêmes, le rendement de combustion (et de la chaudière ) passe par un maximum comme le montre la figure 1.1. cette figure montre également les variations qualitatives des teneurs des différents composants des fumées en fonction de l’excès d’air ; la teneur en oxygène (O2) augmente et celle du monoxyde de carbone CO commence par augmenter, passe par une valeur maximale avant de diminuer lorsque l’excès d’air augmente.

Le réglage de l’excès d’air présenté dans la suite, a pour objet de trouver la quantité d’air optimale pour laquelle la somme des pertes par imbrûlés et de pertes par la chaleur sensible des fumées, dues à l’excès d’air, est minimale.

# Le type de brûleur

- Le type de combustible

- Le taux de charge de la chaudière.

L’excès d’air utilisé est déterminé par la mesure de la composition des fumées. Les relations précédentes donnent l’excès d’air en fonction de la teneur en CO2 ou de O2.

# 2.4  Conditions nécessaires à la combustion :

La combustion n’est pas spontanée : il ne suffit pas de mettre en contact un combustible industriel avec l’oxygène pour le déclencher. Il faut, en plus, créer des conditions favorables à l’initiation, au développement et au maintien de cette combustion.

Nous présentons succinctement  dans cette section les trois conditions essentielles au processus de combustion.

- La température du combustible doit être portée et maintenue à une température suffisamment élevée, supérieure à la température d’inflammation, pour compléter toutes les réactions de combustion.

- Un bon mélange entre l’air et le combustible doit être assurer. La composition du mélange doit être adéquate pour assurer des conditions favorables de combustion.

- Le temps de séjour du mélange, dans la zone de combustion doit être suffisamment long pour assurer la combustion complète du combustible.

Si l’une des trois conditions n’est pas remplie, la combustion ne commence pas, s’arrête ou se fait mal.

# 2.4.1  Température d’inflammation :

La température d’inflammation est la température minimale en dessous de laquelle le combustible ne peut brûler.

Pour initier et maintenir la combustion, il faut donc préadolescent porter le combustible au-dessous de cette température et maintenir cette condition. Dans l’enceinte ou se produit la combustion.

# La table 1.5 donne les températures d’inflammation de quelques combustibles

| Table 1.5 – Température d’inflammation Quelques éléments de combustible. |
| --- |
| Hydrogène | 500°C |
| Oxyde de carbone | 300°C |
| méthane | 650°C |
| Hydrocarbure lourd | 600 à 800°C |
| Carbone | 700°C |
| Coke | 700°C |
| tourbe | 225°C |

.

# 2.4.2  Mélange air-combustible :

Il arrive que même avec un excès d’air, une combustion puisse être incomplète lorsque l’air et le combustible ne sont pas convenablement mélangés. Il est nécessaire d’avoir un mélange air-combustible aussi « intime » que possible pour assurer une combustion complète.

Ainsi pour les combustibles liquide, ce mélange « intime » avec l’air est assuré par une atomisation du combustible en fine gouttelette.

La composition du mélange air-combustible est un paramètre important de la combustion.

Nous l’avons déjà mentionné dans la section 2.3.3. il est en effet nécessaire d’avoir des proportions convenables d’air et de combustible pour assurer une combustion complète.

# 2.4.3  Temps de séjour :

Après atomisation, les fines gouttelettes du combustible doivent passer suffisamment de temps dans la zone de combustion pour rentrer en contact et réagir avec l’oxygène de l’air.Ainsi un débit d’air trop fort par exemple, limitera le temps de séjour de ces gouttelettes qui seront entraînées dans les fumées avant d’avoir eu le temps de brûler.

# 3.  APPAREILS DE CONTROLE DE LA COMBUTION

# 3.1   Importance de la composition des fumées :

Il est possible de juger approximativement la qualité de la combustion par une simple observation de la couleur des flammes et des fumées. Cependant une telle appréciation qualitative n’est pas suffisante pour un contrôle rigoureux de la performance de la chaudière.

Pour déterminer la performance de la chaudière, il est nécessaire d’analyser les fumées. On sait déjà que l’excès d’air s’exprime en fonction de la teneur en CO2 ou en O2, on verra plus tard que le calcul des pertes par les fumées et du rendement de la chaudière est aussi basé sur la composition des fumées.

# 3.2  Analyseurs de fumées :

Plusieurs types d’appareils de plus en plus précis permettent l’analyse des fumées, c’est à dire la mesure des teneurs des différents constituants.

Parmi les analyseurs manuels classiques, citons l’appareil d’Orsat et l’appareil Fyrite (voir figure 1.2 et 1.3). Tous les deux sont basés sur un dosage chimique de gaz de combustion.

Ils permettent de mesurer la teneur en CO2 et en O2.

Il existe des appareils automatiques qui ont l’avantage de permettre des analyses en continue, ce qui permet un suivi de fonctionnement de la chaudière. Certains de ces appareils calculent également la valeur du rendement de la combustion (voir figure 1.4.)

# 3.3 Description :

LE BRIGOTRONIQUE 5000 G est un analyseur de combustion portable, autonome, très compact, outil idéal pour la mise en route, l’entretien ou le dépannage de la chaudière de petites et moyennes puissance. Il offre, en continu, sur son afficheur alphanumérique retro éclairé toutes les mesures et toutes les informations indispensables au bon réglage d’un brûleur, aussi bien pour l’amélioration de son rendement que pour la limitation de ses émissions de polluants. Le contrôle de l’excès d’air ou du ratio air/combustible est particulièrement aisée grâce à la mesure directe du taux d’oxygène (02) et de calcul automatique du CO2.

| Paramètre | Plage |
| --- | --- |
| O2 | 0 -21 Vol % |
| C2 | 0 – 4000 ppm |
| NO(option) | 0 – 1000 ppm |
| CO2 | Suivant combustible |
| Temp. Ambiante | -20 + 100°C |
| Temp. fumées | -50 + 500°C |
| Temp. Nette | 0-999°C |
| Tirage | +/- 100 mbar |
| Excès d’air | 1.00 -+ |
| Rendement | 1.0 – 99.9 % |

LE BRIGOTORNIQUE 5000 G comprend :

# ( Le 5000 G

( L’étui de protection

( Un filtre de rechange.

# ( Le chargeur 220 V.50 HZ

( Un mode d’emploi

(Une mallette de transport

Vous pouvez également vous équiper avec :

(L’option NO

(L’imprimante infrarouge

Figure 1.5 –pompe de mesure d’imbrûlés solides et échelle de noircissement

| COTE D’OPACITE | RENDEMENT DU BRULEUR |
| --- | --- |
| 1. EXCELLANT : | *Très peu de suie ou pas du tout dans le foyer |
| 2. BON : | *Possibilité de légers dépôts de suie dans certains foyers mais très peut d’augmentation, de la température des fumées. |
| 3. PASSABLE | *Certains foyers seront régulièrement recouverts d’une couche de suite pas au point d’imposer plus d’un nettoyage par an. |
| 4. MEDIOCRE | *Cas limite certaine foyers se couvriront rapidement de suie ; d’autres modérément. |
| 5. MAUVAIS | *Encrassement rapide du foyer dans tous les cas rendant nécessaires plusieurs nettoyages au cours de la saison de chauffage. |
| 6.TRES MAUVAIS | *Couche épaisses de suie sur les surfaces des foyers après peu de temps pouvant avarier le fonctionnement du réglage de la cheminée et diminuer le tirage à un point dangereux. |
| BACHARACH INSTRUMENT CO |

EFFETS DU CO SUR L’HOMME

CONSTITUTION DE L’ATOME

Les atomes étant l’ultime division de la matière, ils sont alors les plus petites particules qui conserveront leur individualité au cours des divers combinaisons chimiques que l’on pourra réaliser.

Structure :

Les atomes ont une taille extrêmement petite et l’on pourra retenir les moyennes de l’ordre de :

  - Diamètre            Ø     =          10-7  mm

  - Masse                10    =          10-23 g

L’atome comprend deux régions distinctes ( fig. 1) :

- Une région centrale appelée noyau formé de deux sortes de particules :

Les protons     +       porteurs d’une charge positive (+ e)

Les neutrons   + -  de charge nulle donc électroniquement neutre

- Une région dans laquelle gravite dans l’espace sur des orbites bien définies et à des distances relativement grandes du noyau, des électrons de charge négative (- e. on parle souvent du « nuage électronique »

Nota :   nous précisions que la charge (( e)   =   (1.6   (   10-19  coulombs.

Fig. 2

Masse de l’atome :

Toute la masse de l’atome est pratiquement concentré dans le noyau ( fig. 2) et l’on notera que la masse du proton est à peu prés égale à celle du neutron.

L’électron :

Il est ponctuel et à mesure négligeable, 1830 fois plus faible que la masse du proton ou neutron.

Si l’on note également que le diamètre du noyau est d’environ 10 000 à 100 000 fois plus petites que celui de l’atome, le noyau sera très dense par rapport à l’atome.

Stabilité du noyau :

Nous savons que toutes les masses sont sollicitées par des forces d’attraction ( forces Newtoniennes = n  m), les protons et neutrons  y sont donc soumit. Nous savons que les charges électrostatiques de même signe (+) ou (-) se repoussent. Dans le cas du noyau, les forces de répulsion sont supérieures aux forces d’attraction.

Pour qu’il y ait stabilité, il faut que le nombre de neutrons soit au moins égal au nombre de protons, et plus le noyau contiendra de protons, plus le nombre de neutrons devra croître au-delà de cette égalité.

Equilibre de l’atome :

Tous les atomes sont électriquement neutres ; il y a donc à l’état d’équilibre autant de protons que d’électrons. Les neutrons n’interviennent pas, leur charge étant nulle.

Nous avons dit précédemment que ces électrons tournaient dans l’espace autour du noyau sur les orbites consentique ; Mais si les trajectoires sont en perpétuelle agitation sur leur orbite et décrivent une sinusoïde de plus ou moins grande amplitude (fig. 3.)

LA MOLECULE

L’atome a été considéré jusqu'à la fin du siècle dernier comme indestructible. Ceci s’est avéré faux car il est possible de transformer un atome en un atome différent, mais ceci est de la physique nucléaire qui s’occupe particulièrement du noyau.

En chimie classique, celle qui nous intéresse dans nos problèmes de réaction de combustion par exemple, les atomes sont indestructibles et peuvent s’unir entre eux pour donner les ensembles ayant leurs propriétés. A noter que les atomes peuvent néanmoins passer à l’état d’ion et cette formation d’espèce nouvelle pourra dans certains cas donner naissance à un corps composé.

Ces associations d’atomes donneront naissance aux molécules et la molécule sera la plus petite quantité de matière qui puisse exister à l’état libre, que l’on pourra isoler et qui conservera ses propriétés et caractéristiques.

Nous considérons donc schématiquement :

-  Les associations d’atomes de même nature qui donnent naissance aux molécules de corps simples.

COMBUSTION

COMBUSTION DES LIQUIDES :

Coefficient de dilatation cubique

Les liquides se dilatent sous l’action de la chaleur pour les fiouls l’augmentation des volumes est d’environ 0,8 pour mille et par 0C de variation de température, Coefficient de dilation cubique k= 0,8 10-3/ °C.

Ex : En chauffant 1000 litres de fioul de 10°C à 30°C soit 20°C d’élévation de température, l’augmentation de ce volume à 30°C sera donc de 1016 litres.

Remarque importante : - la masse n’a pas changé

- La qualité d’énergie non plus

C’est pour cette raison que certaines organisations de consommateurs souhaitent la livraison par pesée.

DEFINITION GENERALE DES COMBUSTIBLES :

Ce sont des corps simples ou composés qui ont la propriété de réagir avec l’oxygène de l’air en donnant de la chaleur.

En langage chimique c’est une réaction exothermique et oxydation. Les produits de la réaction appelés  « oxydes ».

EQUATIONS FONDAMENTALES DE LA COMBUSTION :

Cette étude permettra de déterminer pour une molécule gramme de c,h2,de s2 :

La qualité d’oxygène nécessaire théoriquement pour la brûler.

La quantité d’air qui correspond à cette quantité d’oxygène sachant que l’air est un mélange d’environ :

1 molécule d’oxygène + 4(3,76) molécules d’azote :

O2+4N2(on dit 1/5 de O2,4/5 de N2)

21% d’oxygène       soit  O2+3,76 N2

79% d’azote                      (3, 76=79/21)

Dans l’air, seul l’oxygène est l’élément actif qui réagit ; l’azote est un gaz inerte qui ne participe pas aux réactions. Il joue le rôle de « ralentisseur »

L’air est appelé le comburant.

- La nature et la quantité en poids ou en volume des produits de la combustion que l’on appelle aussi les fumées.

- La chaleur dégagée par la combustion complète de la molécule gramme de chacun des constituants C,H2,S2.

ETUDE DES REACTIONS DE  COMBUSTIONS NEUTRES

Ce sont les combustions réalisées en fournissant juste l’oxygène (donc l’air) nécessaire pour assurer la combustion complète du combustible (stœchiométrie)

ETUDE DE LA  COMBUSTION DU CARBONE REACTON CHIMIQUE FONDAMENTALE

C		+ O2		= CO2 + 94 Kcal     = 393 kj

12g		32g		    44g

22.4 L		    22.4 L

La combustion se fait en prenant l’oxygène dans l’air, nous aurons donc une quantité d’azote qui va accompagner les 22.4 litres d’oxygène.

Ce volume d’azote (N2) sera égal :

22.4  x  79

N2  =                       = 22.4 x 3.76 = 84.22 litres.

21

Ce volume d’air sera lui égala :

Volume de O2 + volume de N2 = 22.4 + 84.22 = 106.62 litres

On peut écrire directement :

22.4  x  100

Volume d’air =                       = 22.4 x 4.76 = 106.62 litres

21

A partir la relative fondamentale qui met en jeu 12 gramme de carbone nous pouvons calculer pour 1kg (1000g) de carbone :

- Le volume d’oxygène nécessaire pour brûler 1kg de C

- Le volume d’azote qui accompagne cet oxygène.

- Le volume d’air dit de compagne cet oxygène.

- Le volume de gaz carbonique produit.

- Le volume des fumées qui sera égal au volume de CO2 + volume de N2

- La quantité de chaleur dégagée par la combustion de 1kg de C.

Volume d’oxygène (V.02)

On sait que pour brûler 12 g de C il faut 22.4 l de O2 ; pour brûler 1 gramme de C il faut 12 fois

22.4  L

Moins d’oxygène

12 g

22.4 x 1000

et pour brûler 1kg (1000g) il en faudra 1000 fois plus on a : V.O2 =                       = 1866 L ≈ 1.860 m3 (n)                                                                                   12

Volume d’azote :

1866 x 79

V.N2 =                        = 7.020 L =7.020  m3 (n)

21

ou

V. N2 = 1866 x 3.76 = 7020 litres = 7.020 m3 (n)

Volume d’air de combustion (V. air) :

on peut soit :

- faire la somme V. O2 + V. N2 d’air.

V. air = 1866 + 7020 = 8886 litres = 8.886m3 (n)

- En tenant compte du rapport de l’oxygène dans l’air qui on sait est 21/100

V O2 x 100           1866 x 100

V. air =                      (                       = 8886 litres = 8.886 m3

21                         21

ce ci revient à dire que chaque fois qu’il y a 21 litres d’oxygène, on a 100 litres d’air. Donc pour 1 litre

100

d’ oxygène on a             litres d’air pour 1/866 litres d’oxygène.

21

Volume de CO2 produit (V.CO2) :

La combustion de 12g de C produira 22.4 litres de CO2 donc la combustion de 1g de C

22.4

produira                 litres

12

de CO2 et la combustion de 1kg (1000 g), 1000 fois plus.

22.4 x 1000

On a donc : V. CO2 =                      = 1866 litres = 1.866m3 (n)

12

Volume des fumées (V.F) :

Les fumées sont dans ce cas constituées uniquement par le CO2 et l’azote de l’air de combustion, le volume de fumée sera donc :

V. F = V CO2  + VN2

V. F = 1866 + 7020 = 886 litres = 8.886 m3 (n)

En combustion neutre le volume des fumées produit par la carbone est égal au volume de l’air de combustion quantité de chaleur dégagée par 1kg des carbone.

94

La 1 ère réaction nous dit que 12g de C produisent 94 kcal donc 1 g de C produit

12

et 1 kg de C (1000g ) dégageront.

94 x 1000 =7833 kcal/kg de C.

12

ETUDE DE LA COMBUSTION DU SOUFRE :

Réaction chimique fondamentale :

S2                          +               2O2                                                =  2502 + 138.8 kcal

2 x 32 g  = 64g                        2 x 32 g = 64g 			2 x 64 g = 128g

2 x 22.4L = 44.8L			2 x 22.4L = 44.8L

Le soufre étant diatomique ou deverait retenir cette présentation, mais dans la plus part des ouvrages vous trouverez la formule simplifiée :

S2                     +                          O2                   =                                SO2   + 69.8 kcal

32 g                                             32 g			                  64 g

22.4L		                             22.4L

Nous retordrons donc cette dernière égalité pour les calarls, et comme pour le carbone, nous allons déterminer les divers postes qui nous intéressent lors qu’on brûle 1kg de soufre.

Volume d’oxygène (V.O2) :

D’après la dernière réaction on a :

22.4 x 1000

V.O2 =                       = 700 litres = 0.700 m3 (n)

32

Volume d’azote (V.N2) :

700 x 79

V.N2 =

21

V.N2 = 700 x 3.76 = 2633 litres = 2.633 m3 (n)

Volume d’air de combustion :

V. air = V. O2 + V. N2

V. air = 700  +  2633 = 3333 litres = 3.333 m3 (n)

On aurait pu écrire :

700 x 100

V. air =                     = 700 x 4.76 = 3333 litres = 3.333 m3 (n)

21

Volume d’anhydride sulfureux (V. SO2) :

22.4 x 1000

V. SO2 =                       = 700 litres = 0.700 m3 (n)

32

En effet la réaction précise en cours que le volume d’oxygène nécessaire à la combustion neutre est égal au volume de SO2 produit. Donc en combustion neutre nous avons en cours V. O2 = V. O2 = 700 litres par kg de soufre.

Volume des fumées :

Dans ce cas les fumées seront constituées uniquement par le V. O2 et par le V.N2 de l’aire de combustion nous avons donc :

V.F = V.SO2 + V.N2

V.F = 700 + 2 633 = 3333 litres = 3,333 m3 (n)

Chaleur dégagée par 1 kg de soufre en quantité :

Chaleur dégagée par un automne de soufre

(169,8) x 1000 = 2 181 kcal / kg de soufre .

32

ETUDE DE LA COMBUSTION DE L’HYDROGENE :

Réaction chimique fondamentale :       (Vapeur )  + 60 kcal

H2                   +   ½ O2               = H2 O (eau ) + 57 kcal

2g                         16g                 = 18g

22.4 L     ½ x 22.4  L = 11.2 L       22.4 L

Nous notions dans ce cas que 1 molécule de H2 réagit avec ½ molécule de O2 pour produire 1 molécule de H2O (eau) (nous avons précisé que l’eau était à l’état de vapeur d’eau H2O    ). Au cours de la réaction, la température est très élevée ; l’eau est donc vaporisée, et cela explique qu’il a fallu lui fournir de la chaleur. Pour faire passer 1 kg d’eau à 100 °C à l’état de vapeur à 10°C , il faut fournir 539 kcal. La vapeur restituera cette chaleur quand elle se condensera en se refroidissant.

H2               +      ½ O2          =  H2O     (liquide) + 67.4 kcal

2g                         16g                 18g

11.2 L

Cette équation ne differt de 1ére que par la chaleur dégagée qui est alors de 67.4 kcal au lieu de 57.7. la différence s’explique par le fait que 22.4 L de vapeur d’eau soit 18g.

En se condensant, ont libéré :

539 x 18

= 9.7 kcal

1000

donc

57.5 + 9.7 = 67.4 kcal.

Volume d’oxygène (V.O2) :

11.2 x 1000

V.O2  =                      = 5600 litres = 5.600 m3 (n)

2

Volume d’azote (V.N2) :

5600 x 79

V.N2 =

21

V.N2 =   5600 x 3.76 = 21066 litres =2 1.066 m3 (n)

Volume d’air de combustion  (V. air) :

V. air = V. O2 + VN2

V. air =   5600 + 21066 = 26666 litres = 26.666 m3 (n)

On peut également écrire

5600 x 100

V. air =

21

= 5600 x 4.76 = 26666 litres = 26.666 m3 (n)

Volume d’eau produit (V.H2 O    ou VH2 O      ) :

Les deux cas sont à considérer

- celui ci de l’eau à l’état vapeur H2 O qui nous permet d’écrire :

22.4 x 1000

V. H2 O    =                         11200 litres = 1.200 m3 (n)

2

on notera dans ce cas que le volume de la vapeur est double de celui de l’oxygène.

Celui de l’eau à l’état liquide (H2O↓) nous permet d’écrire.

18 × 1000

H2O = ————— = 9 kg d’eau = 9 litres.

2

Donc bien noter que la combustion de l’hydrogène va entraîner la formation de vapeur d’eau qui en se condensant ruissellera sur les parois froides (cheminées mal calorifugées par ex.).

Volume des fumées :

On considérera les deux cas : H2O (vapeur) et H2O (liquide)

- Cas de H2O vapeur : les fumées seront uniquement constituées par H2O et par le N2 de l’air de combustion et nous aurons :

V.f.h = V H2O + V. N2

V.f.h = 11200

On appelle ces fumées humides (f.h)

- Cas de H2O liquide : l’eau étant condensée les fumées sont constituées par seul volume d’azote de l’air de combustion et l’on aura alors :

V.f.s = V.N2 = 21066 litres = 21,066 m3(n)

Ces fumées sont appelées fumées sèches (f.s)

Quantité de chaleur dégagée par 1 kg l’hydrogène :

Les deux cas sont à envisager :

H2O  à l’état de vapeur

57,7 × 1000

——————— =   28850 kcal /kg

2

H2O à l’état d’eau condensée :

67,4 × 1000

——————— =   33700 kcal /kg

2

Et ce qui est intéressant pour études c’est le H2O à l’état de vapeur. Donc la base 28850 kcal /kg

On ne récupère donc pas la chaleur latente de vaporisateur soufflé dans les chaudières à condensation dont ici l’on mesure mieux l’intérêt.

SCHEMA DE LA COMBUSTION

DU CARBONE, DU SOUFRE ET L’HYDROGENE

# COMBUSTION OXYDANTE

La combustion neutre n’est jamais réalisée dans la pratique pour avoir une combustion complète, il faut un excès d’air de combustion. La combustion est dite oxydante. Cela se traduira par la présence dans les fumées de cet air dont l’oxygène n’aura pas réagi.

Ainsi aux volumes des divers oxydes (CO2 – SO2 – H2O et de N2) viendra s’ajouter le volume d’excès d’air.

Exemple combustion de 1kg de carbone avec 30%  d’excès   d’air.

Volume d’air neutre de combustion : 8,886 m3 (D)

Volume d’air en combustion oxydante :

8,886 m3 (n) × 30

8,886 m3 (n) +  ———————— =   8,886 m3 (n) + 2,665 m3 (n) = 11,551 m3 (n)

100

Les fumées sont alors constituées du :

V.CO2 (neutre) + VN2 (neutre) + volume d’air en excès.

1,866 m3 (n) + 7,020 m3 (n) + 2,665 m3 (n) = 11,551 m3 (n)

# COMBUSTION REDUCTRICE

Ce type de combustion intéresse plus spécialement le carbone qui a un comportement particulier et qui dans cette condition donne naissance à un gaz intermédiaire combustible : l’oxyde de carbone ou monoxyde de carbone (CO)

La réaction incomplète s’écrit alors :

C  +  1/2 O2 (((( CO  +  110 kj soit 26,3 kcal

12      16g                    28g

11,2 l                  22,4 l

Comparons deux résultats:

- Combustion complète              94 kcal

- Combustion incomplète           26 kcal

La différence est importante et de plus l’oxyde de carbone est un gaz extrêmement dangereux.

- Masse volumique de CO     1,250 kg / m3 (n)

(((((((  = 0,96

- Masse volumique de l’air    1,293 kg / m3 (n)

De densité légèrement inférieure à celle de l’air ce gaz se rependra aisément dans local.

# ETUDE DE LA COMBUSTION D’UN F.O.D

Pour faire l’étude de la combustion d’un F.O.D, il est indispensable de connaître la composition en poids des constituants : carbone, hydrogène, soufre.

Nous retiendrons pour le cas du F.O.D :

- 85,7 % de carbone            soit 857 g

- 13,6 % d’hydrogène         soit 136 g

- 0,3 % de soufre                soit     3 g

- 0,4 % d’inertes                 soit     4 g

(((((                                                    (((((

## Total    :           100 %                                     1000 g

L’étude va consister à calculer dans le cas d’une combustion neutre :

- La quantité d’oxygène nécessaire à la combustion de 857 g de carbone, de 136 g d’hydrogène et de 3 g de soufre.

- La quantité d’azote accompagnant l’oxygène indispensable pour connaître le volume total des fumées.

- Le volume de CO2 (combustion du carbone).

- Le volume de H2O (vapeur) – (combustion de l’hydrogène).

- Le volume de SO2 (combustion du soufre).

- Le volume total des fumées, c’est à dire :

V.CO2 + V.H2O + V.SO2 + V.N2

COMBUSTION DU CARBONE – C (857 g)

Réaction chimique fondamentale :

C       +    O2         ((((        CO2

12 g       (16 × 2)                      12 + (16 × 2)

44 g                                 44 g

22,4 l                                22,4 l

Volume d’oxygène nécessaire à cette combustion :

22,4 l  ×  857 g

V.O2 = ——————— = 1599,7 l = 1,6 m3 (n).

12 g

Volume d’azote :

1,60 m3 (n) × 79

V. de N2 = ——————— = 6,01 m3 (n).

21

Volume d’air nécessaire pour brûleur 857 g de carbone :

V.a = VO2          +    VN2

1,60 m3 (n)  +   6,01 m3 (n) = 7,61 m3 (n)

Volume de CO2 produit :

22,4 l  ×  857 g

V.O2 = ——————— = 1599,7 l = 1,6 m3 (n).

12 g

Volume des fumées est égal au :

V. CO2     +      V.N2

1,60 m3 (n)  +   6,01 m3 (n) = 7,61 m3 (n)

COMBUSTION DE L’HYDROGENE – H2  (136 g)

Réaction chimique fondamentale :

H2       +    ½ O2         ((((        H2 O

2 g             16 g                                   18 g

11,2 l                                      22,4 l

Volume d’oxygène nécessaire à cette combustion :

11,2 l  ×  136 g

V.O2 = ——————— = 761,6 l = 0,76 m3 (n).

2 g

Volume d’azote :

0,76 m3 (n) × 79

V.N2 = ——————— = 2,85 m3 (n).

21

Volume d’air nécessaire pour brûleur 136 g d’hydrogène :

V.a = VO2          +    V.N2

0,76 m3 (n)  +   2,85 m3 (n) = 3,61 m3 (n)

Volume de vapeur d’eau produite :

22,4 l  ×  136 g

V.H2O = ——————— = 1523 l = 1,52 m3 (n).

2 g

Volume de fumées produites (Fumées humides):

V. H2O        +      V. N2

1,52 m3 (n)  +   2,85 m3 (n) = 4,37 m3 (n)

Si l’on condense cette vapeur d’eau nous obtenons :

18 g  ×  136 g

——————— = 1224 g   soit 1,244 kg

2 g

Les fumées ne contiennent que l’azote soit 2,85 m3 (n), ce sont des fumées sèches.

COMBUSTION DE SOUFRE - S –   (3 g) :

Réaction chimique fondamentale :

S       +     O2         ((((        SO2

32 g          22,4 l                             22,4 l

Volume d’oxygène nécessaire à cette combustion :

22,4 l  ×  3 g

V.O2 = ——————— = 2,1 l = 0,002 m3 (n).

32 g

Volume d’azote :

2,1 l  × 79

V. N2 = ————— = 7,9 l = 0,008 m3 (n).

21

Volume d’air nécessaire pour brûleur 3 g de soufre :

V.a = VO2          +    V.N2

0,002 m3 (n)  +   0,008 m3 (n) = 0,010 m3 (n)

Volume d’anhydride sulfureux (SO2) produit :

22,4 l  ×  3 g

V.SO2 = ——————— = 2,1 l = 0,002 m3 (n).

32 g

Volume des fumées est égal au :

V. SO2        +      V.N2

0,002 m3 (n)  +   0,008 m3 (n) = 0,010 m3 (n)

INCONVENIENTS DE LA PRESENCE DU SOUFFRE DANS LE F.O.D:

## Anhydride : corps qui peut donner naissance à un acide en se combinant avec l’eau.

Combiné avec l’oxygène de l’air en excès :

SO2  +  ½  O2 (((( SO3  (Anhydride suffurique)

Combiné avec la vapeur d’eau résultant de la combustion de l’hydrogène :

SO3  +  H2O (((( H2 SO4  (Acide suffurique)

#### Point de rosée acide entre 120° et 160°

En reprenant les résultants précédents nous savons que pour brûler 1kg de F.O.D. il faut :

Total de l’air de combustion :

7,61 m3 (n) + 3,61 m3 (n) + 0,010 m3 (n) = 11,23 m3 (n).

Et nous obtenons :

Le total des fumées humides :

7,61 m3 (n) + 4,37 m3 (n) + 0,010 m3 (n) = 11,99 m3 (n).

Le total des fumées sèches :

Volume des fumées humides – Volume de vapeur d’eau

11,99 m3 (n)   -  1,52 m3 (n)  = 10,47 m3 (n).

Le volume de CO2  + SO2 :

1,60 m3 (n) + 0,002 m3 (n)  = 1,602 m3 (n).

La teneur en CO2 + SO2 dans les fumées sèches :

1,602 m3 (n)

——————— = 0,153     15,3 %

10,47 m3 (n)

15,3% sera la teneur maximum de CO2 contenu dans les fumées sèche.

Si le volume de fumées sèches augmente, ce qui sera toujours le cas en combustion normale, la combustion du F.O.D, se fait toujours avec un excès d’air,

V.CO2

##### Le pourcentage =   —————   × 100

V.F. sèches

Diminuera, c’est l’interprétation de ce résultat qui permettra d’affiner le réglage.

ETUDE DE LA COMBUSTION DU METHANE  (CH4)

Réaction chimique fondamentale :

CH4       +    2 O2         ((((        CO2    + 2 H2O

12 g + 4 g                                                 44 g    +  36 g

16 g     +    64 g

22,4 l   +    44,8 l                                22,4 l  +  44,8 l

Cette réaction s’accompagne d’un dégagement de chaleur.

###### C  ((((         393 kJ

480 kJ

H4 204 kJ × 2 = ————— = 209 kcal = 243  Wh

873 kJ

Pouvoir calorifique inférieur d’un m3 (n) de CH4 :

243 Wh  ×  1000 l

———————— = 10848 Wh /m3 (n) ou 10,84 kWh /m3 (n)

22,4 l

Volume de vapeur d’eau produite par m3 (n) de gaz :

###### 44,8 l  ×  1000 l

———————— = 2000 l = 2 m3 (n)

22,4 l

La chaleur latente de vaporisation de l’eau est 2253 kJ soit 539 kcal /kg

Quantité de chaleur récupérée en condensant la vapeur d’eau dégagée par la combustion d’un m3 (n) de CH4 :

###### 2253 kJ  ×  1607 g

———————— = 3620 kJ  soit 1,007 kWh

1000 g

Pouvoir calorifique supérieur d’un m3 (n) de CH4 :

10,84 kWh  + 1,007 kWh = 11,847 kWh /m3 (n)

Volume d’oxygène nécessaire à la combustion d’un m3 (n) de gaz :

44,8 l  ×  1000 l

V.O2 = ——————— = 2000 l   soit  2 m3 (n).

22,4 l

Volume d’azote :

2000  ×  79

V.O2 = —————— = 7523   soit  7,5 m3 (n).

21

Volume d’air de combustion :

V.a =  V.O2    +   V.N2

2 m3 (n)  +   7,5 m3 (n) = 9,5 m3 (n)

Volume de CO2 produit :

22,4 l  ×  1000 l

V.CO2 = ——————— = 1000 l = 1 m3 (n).

22,4 l

Volume des fumées sèches :

V.Fs =  V.CO2    +   V.N2

1 m3 (n)  +   7,5 m3 (n) = 8,5 m3 (n)

Volume des fumées humide :

V.Fh =  V.Fs    +   V.N2O

8,5 m3 (n)  +   2 m3 (n) = 10,5 m3 (n)

Pourcentage maximum de CO2 contenu dans les fumées sèches :

V. CO2	          1 m3 (n)

% CO2   = ———— = ————— = 0,117 = 11,7 %

V. Fs            8,5 m3 (n)

Masse volumique du méthane:

16 l  ×  1000 l

——————— = 714,28 /m3 (n)  soit 0,714 kg /m3 (n)

22,4 l

Calcul de la densité :

Masse volumique du CH4              0,714 kg /m3 (n)

———————————  =       ——————— = 0,55

###### Masse volumique de l’air               1,293 kg /m3 (n)

Attention les calculs ci-dessus sont effectués à partir du méthane à l’état pur.

Dans la réalité le gaz naturel (de Lacq) que l’on connaît sous appellation de méthane est en fait composé de :

- Méthane                       CH4  		=              97,3 %

- Ethane                          C2H6 		=                2,1 %

- Propane                        C3H8   		=                0,2 %

- Butane                          C4H10 		=                0,1 %

- Azote                            N2 			=                0,3 %

ETUDE DE LA COMBUSTION DU PROPANE (C3H8)

Réaction chimique fondamentale :

C3H8       +    5 O2         ((((       3 CO2    +  4 H2O

36 g + 8 g    +   160g                                  132 g   +  72 g

204 g                                                  204 g

22,4 l   +    112 l                                67,2 l  +  89,6 l

Cette réaction s’accompagne d’un dégagement de chaleur.

###### C3       ((((   393 kJ × 3      = 1179 kJ

H8       ((((    240 kJ × 4      =     960 kJ

—————

873 kJ      = 512 kcal = 595  kw

Pouvoir calorifique inférieur d’un m3 (n) de C3H8 :

595 Wh  ×  1000 l

———————— = 26562 Wh /m3 (n) ou 26,5 kWh /m3 (n)

22,4 l

Pouvoir calorifique inférieur d’un kg de C3H8 :

595 Wh  ×  1000 l

———————— = 26562 Wh /m3 (n) ou 26,5 kWh /m3 (n)

22,4 l

Pouvoir calorifique inférieur d’1kg de C3H8 :

595 Wh  ×  1000 g

———————— = 13522 Wh /kg  ou 13,5 kWh /kg

44 g

Volume de vapeur d’eau produite par m3 (n) de gaz :

###### 89,6 l  ×  1000

———————— = 4000 l = 4 m3 (n)

22,4 l

Masse  d’eau récupérable par m3 (n) de gaz :

72 g  ×  1000 l

——————— = 3214 g

22,4 l

La chaleur latente de vaporisation de l’eau est 2253 kJ, soit 539 kcal/ kg

Quantité de chaleur récupérée en condensant la vapeur d’eau dégagée par la combustion d’1 m3 (n) de C3H8 :

###### 2253 kJ  ×  1636 g

———————— = 3686 kJ  soit 1,025 kWh

1000 g

Pouvoir calorifique supérieur de 1 kg de C3H8  :

13,5 kWh   +  1,025 kWh = 14,525 kWh /kg

Volume d’oxygène nécessaire à la combustion de 1kg de propane :

112 l  ×  1000 g

V.O2 = ——————— = 2545,4 l   soit   2,5 m3 (n).

44 g

Volume d’azote :

2,5 m3 (n)  ×  79

V.N2 = ——————— =  9,40 m3 (n)

21

Volume d’air de combustion :

V.a  =  V. O2         +    V. N2

2,5 m3 (n)    +   9,4 m3 (n)  = 11,9 m3 (n)

Volume de CO2 produit :

67,2 l  ×  1000 g

V.CO2 = ——————— = 1527,2 l   soit   1,52 m3 (n).

44 g

Volume de fumées sèches :

V.Fs   =  V. CO2        +    V.N2

1,52 m3 (n)    +   9,40 m3 (n)  = 10,92 m3 (n)

Volume de fumées humides :

V.Fh   =  V.Fs        +    V.N2O

10,92 m3 (n)    +   2,036 m3 (n)  = 12,95 m3 (n)

Pourcentage maximum de CO2 contenu dans les fumées sèches :

V. CO2	     1,52 m3 (n)

% CO2   = ———— = ————— = 0,139 = 13,9 %

V. Fs         10,92 m3 (n)

Calcul de la densité :

Masse volumique du C3H4              1,964 kg /m3 (n)

———————————  =       ——————— = 1,51

###### Masse volumique de l’air               1,293 kg /m3 (n)

Attention les calculs ci-dessus sont effectués à partir du méthane à l’état pur.

Dans la réalité le propane commercial se composé de :

- Méthane                      C2H4  		=                0,5 %

- Ethane                         C2H6 		=                   2 %

- Propylène                    C3H6   		=                 30 %

- Propane                       C3H8 		=                 65 %

- Butane                         C4H10  		=                   2 %

COMBUSTION REDUCTRICE

C’est une combustion incomplète qui se produit quand l’oxygène dans l’air de combustion est en quantité insuffisante.

Ce type de combustion intéresse plus spécialement le carbone qui à un comportement particulier et qui dans cette condition donne naissance à un gaz intermédiaire combustible : l’oxyde de carbone au monoxyde de carbone  (CO)

La réaction incomplète s’écrit alors :

C         +          ½ O2                        CO               +             110 KJ       soit  26.3 kcal

12g                    16g	   28g

11.2L	  22.4 L

dans ce cas nous constatons que 12g de C se combinent avec une ½ molécule d’oxygène, soit 11.2 L pour donner naissance à 1 molécule 28 g, soit 22.4 L et en dégagement une quantité de chaleur égale à 110 KJ soit 26.3 kcal.

Comparons deux résultats :

- Combustion complète             94 kcal

- Combustion incomplète          26 kcal

La différence est importante et de plus l’oxyde de carbone est un gaz extrêmement dangereux.

- Masse volumique de CO	       1.250 kg/m3 (n)

=   0.96  (

- Masse volumique de l’air	1.293 kg/m3(n)

De densité légèrement inférieure à celle de l’air ce gaz se répandra aisément dans un local.

Volume des fumées :

# 2 cas se présentent :

- cas de  H2O  à l’état vapeur :

les fumées seront uniquement constituées de la vapeur d’eau et de l’azote de l’air de combustion. C’est ce que l’on appellera le volume des fumées humides :

V. fh      =          V.h2o                      +             V.N2

V. fh      =          11.20 m3(n)            +              20.066 m3(n)              =         32.266 m3(n)

- Cas de H2O liquide :

L’eau étant condensée, les fumées sont constitué par le seul volume d’azote de l’air de combustion. C’est ce que l’on appellera le volume des fumées sèches.

V. fs               =               V. N2               =               21.06 m(n)3

Quantité de chaleur dégagée par 1 kg  d’hydrogène :

# 2 cas sont à envisager :

  - H2O à l’état vapeur, nous avons :

57.4 kcal  (  1 000 g

=          28 700 kcal  /kg

2g

  - H2O à l’état d’eau condensée, nous avons:

67.1 kcal  (  1 000 g

=          33 550 kcal  /kg

2g

dans les problèmes classiques de combustion, l’eau dans les fumées est à l’état de vapeur ; on ne récupère donc pas la chaleur latente de vaporisation. Sauf dans les chaudières à condensation dont ici l’on mesure mieux l’intérêt.

2.1  Pertes par chaleur sensible des fumées :

Ces pertes sont, de loin, les plus importantes. Elles représentent la chaleur emportée par les gaz chauds sortant de la cheminée. Cette quantité de chaleur proportionnelle dépend de la composition du gaz.

Une augmentation de ces pertes peut provenir d’un excès d’air excessif qui peut être dû à :

- Un mauvais réglage ;

- Des problèmes d’entretien tels que des entrées d’air parasite, une mauvaise pulvérisation du combustible ou une mauvaise distribution de l’air.

Une augmentation des pertes par les fumées peut également provenir d’un accroissement de la température de sortie des fumées dû à :

- Une diminution de l’excès d’air,

- Une chaudière encrassée : les dépôts internes (tartre) et externes(suies) limitent le transfert de chaleur entre la vapeur et les fumées. Celles-ci doivent donc être plus chaudes pour assurer les mêmes températures d’eau ou de vapeur.

Les moyens de pallier à ces causes d’augmentation des pertes sont traités dans le chapitre 3.

Les pertes par chaleur sensible des fumées en pourcentage du PCI peuvent être estimées par l’utilisation de la formule suivante :

Tf- Ta

Pertes (en % du PCI) = K

CO2

Ou :

Tf    =  température des fumées

Ta    =  température de l’air comburant

CO2 = teneur en CO2 des fumées(en %)

K      = coefficient variant avec la combustible

K  =  0.7 pour le charbon

K  =  0.6 pour les fiouls

K  =  0.5 pour le GPL (butane et propane)

Les pertes par les fumées peuvent être aussi, directement lues sur les tables 2.2 à 2.5 pour différents combustibles, ces pertes sont évaluées en fonction de la différence de la température.

N.B les pertes par chaleur sensible des fumées incluent toutes les pertes chaleur sensible, y compris celle de la vapeur d’eau. Cependant la vapeur, latente de vaporisation de l’eau n’est pas prise en considération dans le calcul de ces pertes, vu que le rendement est reporté au pouvoir calorifique inférieur(et non PCS).

Température des fumées et la température ambiante, et de l’un des paramètres suivants : l’excès d’air, la teneur en CO2 ou la teneur en O2 des fumées.

Ces deux méthodes sont illustrées dans la table 2.1

2.2  Autre perte :

les autres types de pertes sont moins importantes et certains d’entres elles sont difficiles à calculer. On se contentera ici de donner un ordre de grandeur de ces pertes, de mentionner leur origine et les moyens de les réduire.

2.2.1.  perte par imbrûlés :

Ces pertes proviennent des imbrûlés, solides(carbone) ou gazeux(CO, CH4), présents dans les fumées ou les cendres. Ces imbrûlés sont dus à un manque d’air ou à un mauvais mélange air-combustible. Avec un bon réglage(voir chapitre 3), ces pertes doivent être réduites à moins de 0.5%.

Quelques données à retenir :

Teneurs maximales autorisées :

Dans une pièce 0.01%.

Dans un conduit de fumées 0.1%.

Dans la profession on se donne une teneur maximale de 0.03 %soit 300 ppm (300 parties par million).

L’hydrogène et le soufre ne donnent lieu a aucun stade intermédiaire et se manifestent alors sous formes d’imbrûlés gazeux ou solides.

ATTENTION

Quelques données à retenir :

Teneurs maximales autorisées :

a) Dans une pièce 0,01 %

b) Dans un conduit de fumées 0,1 %

Dans la profession on se donne une teneur maximale de 0 ,03 % soit 300 ppm (300 parties par million).

L’hydrogène et le soufre ne donnent lieu à aucun stade intermédiaire et se manifestent alors sous forme d’imbrûlés gazeux ou solides.

Evaluation I                                                                                DUREE :  2 H

- Qu’est ce qu’un combustible ?

- Qu’est ce que un pouvoir calorifique  ?

- Comment obtient ou les combustibles liquides ?

- Qu’est ce qu’un corps simple ? donner des exemples

- Qu’est ce qu’un corps composé ? donner des exemples

Evaluation II                                                                                       DUREE :  2 H

- Quel est l’utilisé de l’air comburant ?

- Quels sont les produits de combustion ?

- Qu’est ce qu’une combustion réductrice ?

- Qu’est ce qu’une combustion oxydante ?

Evaluation III                                                                                DUREE :  4 H

Faire l’étude de la combustion de 2,5 kg de FOD dont les composants sont :

85% de carbone

14,3% d’hydrogène

0,3% de soufre

0,4% d’inertes

100%

Evaluation IV                                                                                     DUREE :  1 H

On a : - température de fumée 240°C

- température ambiante 21°C

- CO2 = 12,7%

- K = 0,6

Calculer les pertes par les fumées

Calculer le rendement

Evaluation V                                                                                        DUREE :  3 H

Faire l’étude de la combustion de 1 kg propane

C3 H8 +   ?              ————→          ? + ?  + 2139 Kj

Module : combustibles et Combustion

GUIDE DES TRAVAUX PRATIQUES

I. TP 4 : intitulé du TP prérégler le brûleur

#### I.1. Objectif(s) visé(s) :

- Réglage de l’air comburant sur le volet d’air du brûleur

- Réglage de la pompe à fioul.

#### I .2. Durée du TP:

#### 8 H

#### l  3. Matériel (Équipement et matière d’œuvre) par équipe :

- Equipement :

- Chaudière 			manomètre de pression du fioul de 0 à 40 bar

- Brûleur				2 tournevis plat

- 2 clé à molettes

- jeu de clé à fourche

Clé à six pans

b)   Matière d’œuvre :

- Combustible fioul

#### l .4. Description du TP :

#### le stagiaire doit : - Faire le réglage du volet air selon la notice technique

#### - Faire le réglage de la pompe à fioul selon les directive du

#### formateur

#### l .5. Déroulement du TP

#### Ces travaux pratiques doivent être faites par deux ou trois stagiaires                                                                    ……………………………………………………………………………………….  ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

# TRAVAUX PRATIQUES N° I           COMPORTEMENT ATTENDU       DUREE : 8 H

D- PREREGLER LE BRULEUR

CONTROLES PRELIMINAIRES

- Se référer aux instructions données par le constructeur de la chaudière.

- Vérifier le plein d’eau de l’installation au moyen de l’hydromètre ou du niveau.

- S’assurer que la pompe de circulation d’eau fonctionne normalement.

- Vérifier si toute l’installation d’alimentation et de réparation du Fuel est en ordre de marche.

- Vérifier si les vannes montées sur les canalisations de Fuel sont ouvertes.

- Vérifier que la tuyauterie d’aspiration sur la citerne corresponde au flexible d’aspiration de la pompe du brûleur.

- Vérifier le réglage de divers thermostat de la chaudière. le thermostat limiteur doit être toujours régler de 5 à 10°C au-dessous du thermostat régulateur.

- Si l’installation est munie de réchauffeur, vérifier de réglage de son thermostat.

- Si la chaudière est d’un registre de tirage, s’assure que celui-ci est ouvert.

- Vérifier la quantité de Fuel restant dans la citerne.

Remarque importante

La pompe du brûleur et celle d’alimentation ne doivent jamais tourner à sec. Il est donc indispensable,  soit d’introduire de Fuel dans conduit d’aspiration, soit de provoquer l’amorçage à l’aide d’un bac placé à coté de la pompe et contenant du Fuel.

Avant la mise en service, remplir la pompe de brûleur avec Fuel.

Il est recommandé, lorsque la température de l’ai ambiant est basse, de manœuvrer, à la main, plusieurs fois le ventilateur, afin de contrôler si la pompe de brûleur tourne librement. Ceci avant la mise en service et avec l’installation hors tension.

### Mise en service et réglage – WL30 une allure

| Avant mise en service, la canalisation d’aspiration doit être remplie de fioul, ceci pouvant être effectué avec une pompe manuelle. La pompe fioul peut se bloquer en cas de fonctionnement à vide. Déroulement du cycle 1 allure Dans cette exécution le connecteur X3;2 est monté sur la console. La phase de préventillation débute au démarrage du brûleur. La phase de pré-allumage survient 13 s après. A la fin de la préventilation, la vanne magnétique est alimentée, le fioul est libéré et la flamme se forme. Lors de la 1ère mise en service si la pompe ne pulvérise pas de fioul pendant le temps de sécurité de 10 secondes, il s’en suit un dérangement. Le brûleur doit être réarmé pour une nouvelle tentative de démarrage. Si la flamme s’est formée pendant le temps de sécurité de 10 secondes, le transformateur reste sous tension pendant environ 15 secondes après l’ouverture de la vanne magnétique (post-allumage). La flamme est contrôlée par un coffret de sécurité Landis et Gyr avec une cellule photo-résistante. Le coffret assure aussi le fonctionnement automatique du brûleur. Lors de la 1ère mise en service, si le fioul n’est pas pulvérisé pendant le temps de sécurité, il est nécessaire de purger l’installation par la prise manométrique avant une nouvelle tentative de démarrage. . | Le réglage du brûleur peut être effectué grâce aux diagrammes ci-dessous donnant la position du déflecteur et diagramme correspondant au type du brûleur). Optimisation du réglage Une fois le réglage de base effectué, il y a lieu d’optimiser les résultats par un affinement du réglage du brûleur. En réduisant la section entre la chambre de mélange et le déflecteur, on augmente la pression de l’air ce qui occasionne dans de nombreux cas une amélioration des valeurs de combustion. La différence entre le réglage final et le réglage de base (d’après les diagrammes ci-dessous) est d’autant plus grande que la pression foyer diffère des valeurs les plus courantes. Réarmement En cas de dérangement du brûleur, le réarmement ne peut intervenir qu’après env.60 sec. Il faut actionner le bouton-poussoir rouge situé sur le capot du brûleur. Réglage Pour que le réglage d’un brûleur soit optimisé, il est nécessaire d’effectuer des mesures de combustion. Avant ces mesures, il faut vérifier que le générateur soit étanche afin d’éviter les entrées d’air parasite. |
| --- | --- |

Optimisation des réglages selon les installations, il y a lieu d’optimiser les résultats par un affinement du réglage du brûleur En diminuant la section de passage entre le déflecteur et la tête de combustion, par rotation à gauche de la vis de réglage (image 2), on obtient une plus grande pression. Les valeurs du diagramme « pression devant la chambre de mélange » (page 8) en fonction du débit fuel, sont des valeurs indicatives. L’optimisation du petit débit en fonction de l’excès d’air s’effectue avec le contact de fin de course lll (image 1).

### Mise en service et réglage – WL30Z-A deux allure

| Brûleur 2 allures Les débit de 1ère et 2ème allure sont déterminés par la taille des gicleurs. Le rapport entre petit et grand débit doit être au maxi de 1;2,5 (par ex, Petit débit 10 kg/h et grand débit 25 kg/h). Le servo-moteur SQN g1 (temps d’ouverture 4 secondes pour 90°) assure simultanément le positionnement correct du clapet d’air et de la ligne de gicleur avec son déflecteur pour adapter la section de passage d’air de manière optimale. A l’arrêt du brûleur, le servo-moteur se referme entraînant le clapet d’air et le déflecteur en position 0. Déroulement du cycle 2 allures Pendant la préventilation de 13 secondes, le servo-moteur amène le clapet d’air et le déflecteur en position 1ère allure et autorise le démarrage du moteur par le contact de fin de course lll (dans le servo-moteur). Après la préventilation, la vanne magnétique 1 fermée hors tension est alimentée, le fioul est pulvérisé et la flamme se forme. A la fin du post-allumage de 20 secondes, le servo-moteur reçoit à travers le régulateur de 2ème allure (sur le générateur) l’information de placer le clapet d’air et le déflecteur en position 2ème allure (fin de course l). Pendant l’ouverture, le contact de fin de course alimente la vanne magnétique (ouverture hors tension). Si le générateur demande moins de chaleur, le servo-moteur retourne en position 1ère allure (fin de course lV) et l’alimentation de la vanne magnétique de 2ème allure est coupée par le fin de course V.A l’arrêt du brûleur, le servo-moteur par l’intermédiaire de la tension à la borne 1, retourne en position de fermeture jusqu’au fin de course ll. | Réglage 2 allures Choix des gicleurs et réglage Exemple: débit brûleur 19,8 kg/h. Choisir le gicleur d’après le tableau page 6 à 12 bar : 1ère allure = 2,25 gph = 9,4 kg/h 2ème allure = 2,50 gph = 10,4 kg/h selon le diagramme de réglage page 10 : Position du clapet - Grand débit = 5,8 Position du clapet - Petit débit = 3,2 Position du déflecteur - Grand débit = 6,5 Servo-moteur - Grand débit = 58° Servo-moteu - Petit débit = 32° Monter le gicleur et avant le démarrage, régler la ligne (le déflecteur) et le clapet d’air comme suit : Déposer le couvercle du servo-moteur et débrayer l’entraînement (image 1) Amener le levier de réglage à la main sur la position de clapet 5,8 (image 2) Régler le fin de course 1 avec la clé de réglage (image 2) sur 58° (repère du disque blanc sur l’indicateur de position) (image 1) La position du déflecteur avec 6,5 est réglée à l’aide de la vis (image 4) par rotation à droite (augmentation) Ramener le levier de réglage (image 2) à la main jusqu’à la 1ère allure à 32° Régler le contact de fin de course lV petit débit (image 1) à 32°. La position du déflecteur pour la 1ère allure sera trouvée automatiquement. Elle ne nécessite aucun réglage. Régler le contact de fin de course V (image 1) de la vanne magnétique de 2e allure à envIron 2/3 de la distance entre petit et grand débit. Dans ce cas 49° embrayer l’entraînement (image 1) – fente horizontale remonter le capot du servo-moteur et mettre le brûleur en route. |
| --- | --- |

##### Servo-moteur SQN 91.140

### Pompes fioul

| Construction Les pompes AL 35 C 9545, AL 65 C 9525, UNI 1,2 L5 et UNI 1,2 L62 peuvent fonctionner en mono ou bi-tubes. Les brûleur WL30 et WL 30Z sont livrés de série pour fonctionnement en bi-tubes. Les pompes sont équipées d’un by-pass. Pour fonctionnement mono-tube, le by-pass doit être déposé et le retour bouchonné. Emplacement de la vis de by-pass en fonction du type de la pompe : AL 35 C - accessible par le refoulement pompe (clé allen de 4) (2) AL 65 C - accessible par le refoulement pompe(clé allen de 4) (2) UNI 1,2 L5 - accessible par le refoulement pompe(clé allen de 4) (2) UNI 1,2 L62 - accessible par le refoulement pompe(clé allen de 4) (2) Toutes les pompes sont équipées d’un régulateur de pression et d’une vanne magnétique normale. Fonctionnement Le fioul est pompé de la citerne, passe par un filtre incorporé et est conduit sous pression au gicleur à travers la vanne magnétique incorporée. La quantité de fioul excédentaire est conduite au retour à travers le régulateur de pression. Une partie du fioul sous pression s’écoulera directement vers le retour au travers d’un passage de purge qui assurera automatiquement la purge des installation bi-tubes. Par une installation mono-tube, la purge | ne peut se faire que par la ligne gicleur vanne magnétique (7) ouverte ou par le raccord de mesure de pression de la pompe(4). En alimentant la vanne magnétique (7) le passage est ouvert sur la ligne gicleur. La pression pompe est réglable sur les pompes par la vis (6). A l’arrêt du brûleur, la vanne magnétique (7) ferme le passage du fioul vers le gicleur annulant instantanément le débit. |
| --- | --- |

### Pompes fioul

| La capacité d’aspiration des pompes : AL35 C 9545 = 45 kg/h AL65 C 9525 = 85 kg/h UNI 1,2 L5 = 45 kg/h UNI 1,2 L62 = 85 kg/h Par les installations bi-tubes ou mono-tube, on pourra se servir des tableaux page 4 pour le dimensionnement des conduites. Réglage de pompes Déposer le bouchon (4) de la prise manomètre. Mettre le brûleur en service et attendre l’apparition de fuel exempt d’air. Pour contrôler la dépression, raccorder le vacuomètre sur la prise 5. Pour contrôler la pression, raccorder le manomètre sur la prise 4. Régler la pression pompe à l’aide de la vis 6. Rotation à droite = augmentation de pression Rotation à gauche = diminution de pression Plage de pression ————8 à 15 bar (Réglage d’usine ———— 12 bar) Remarque : En cas de piquage sur une boucle, vérifier que la pression à l’aspiration ne dépasse pas 2 bar. La dépression lue au vacuomètre ne doit pas dépasser- 0,4 bar. | 1 Aspiration 2 Refoulement 3 Départ haute pression 4 Raccord manomètre 5 Raccord vacuomètre 6 Réglage de pression 7 Vanne magnétique normale 8 Raccord manomètre respectivement vacuomètre 9 Raccord manomètre |
| --- | --- |

- TP II : intitulé du TP régler la combustion

#### II.1. Objectif(s) visé(s) :

- Réglage correcte de la flamme du brûleur

- Calculer le rendement de combustion.

#### II  .2. Durée du TP:

#### 8 H

#### II  3. Matériel (Équipement et matière d’œuvre) par équipe :

a) Equipement :

- Brûleur					2 clé à molettes

- chaudière 				jeu 2 clé à fourche

- Valise d’analyse de combustion 	Clé à six pans

b) Matière d’œuvre :

- Combustible fioul

#### Ii .4. Description du TP :

#### le stagiaire doit : - mettre en route le brûleur

#### - réglage de la flamme du brûleur

-  mesurer l’opacité

- mesurer le CO2

- mesure la température des fumées

- calculer le rendement de combustion

#### II  I.5. Déroulement du TP

#### Ces travaux pratiques doivent être faites par deux ou trois stagiaires …………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

# TRAVAUX PRATIQUES N° II        COMPORTEMENT ATTENDU         DUREE : 8 H

E- REGLER LA COMBUSTION

###### MISE EN SERVICE ET CONTROLE DE COMBUSTION

La mise en marche du brûleur s’effectue en enclenchant l’interrupteur de commande placé sur le tableau électrique de la chaufferie.

Le brûleur va servir à « faire du feu » dans une chaudière. Comme chez les humains, le couple ainsi formés, est plus ou moins harmonieux. Le travail du technicien, consistera la maximum de ces matériels, dont le choix ne lui incombe pas dans la plupart des cas.

Procédure de mise en route

- S’assurer de raccordement correct de la chaudière au conduit de fumée ainsi que de l’étanchéité de ce circuit. (portes, carneaux, boîte de fumé, trappe de ramonage).

- Vérifier l’ouverture des vannes d’isolement et le niveau de remplissage de l’installation.

- Mettre le brûleur sous tension. Deux ou trois tentatives seront nécessaire avant de voir apparaître la flamme.

- Dés que la brûleur fonctionne, vérifier la pression de pulvérisation par lecture au manomètres préalablement monté sur la pompe. Réajuster si nécessaire, car en générale celle-ci sortes d’usine réglées à 10 bars.

- Faire premier réglage en jouant sur l’entrée d’air. Le contrôle se fait visuellement en sachant que :

  - Si la flamme est rougeâtre, très mole, et quelle va dans toutes le sens, il monque de l’air ou le passage est trop important entre le tube extérieur et le stabilisateur de flamme :

  - Au contraire si la flamme est très dure et très claire, c’est qu’il y a trop d’air, refermer le volet d’air ou débrider le tête de combustion.

  - Ce premier réglage réaliser, ne pas oublier de mettre la pompe de circulation en fonctionnement, si non la chaudière va monter rapidement en température.

TRAVAUX PRATIQUES N° II DUREE : 1/2 H

Objectif poursuivi : Savoir mesurer le CO2 Description sommaire de l’activité : Le stagiaire doit faire une analyse de CO2 des fumées cela la prescription donnée Lieu de l’activité : Atelier Liste du matériel : Analyseur chimique de CO2 Directives particulières :

manipulation du matériel de prélèvement de CO2 dans les fumées

###### Mode d’emploi

Ajuster le repère

‘‘zéro’’ de la

réglette graduée.

Matériel de prélèvement de CO2 de  type‘‘Fyrité’’

.

Evaluation de fin de module

Travail demandé :

- Faire le démarrage du brûleur

- Régler la flamme à l’œil

- Regarder les fumées

- Régler le brûleur

- Faire l’analyse de combustion

- Calculer le rendement de combustion

- Calculer l’ excès d’air

- Calculer le volume de fumées dans les conditions normales

- Calculer le volume de fumées dans les conditions réelles

Liste des références bibliographiques.

| Ouvrage | Auteur | Edition |
| --- | --- | --- |
| Combustion | AFPA |  |
| Documentation GUENOD |  |  |

# Text boxes

OFPPT

Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail

Direction Recherche et Ingénierie  de Formation

RESUME THEORIQUE

&

GUIDE DE TRAVAUX PRATIQUES

Table 1.1 – principaux combustibles industriels

# Les combustibles solides : les différents types de charbon.

# Les combustibles liquides : les dérivés liquides du pétrole tels que les fiouls et le gasoil.

# Les combustibles gazeux : le gaz naturel et les dérivés gazeux du pétrole tels que la propane et le butane

Exemple d’application

Calculer l’excès d’air sachant que les teneurs mesurées de 13% pour le CO2 et de 4% pour l’O2 le combustible utilisé est le fioul lourd N°2

A partir de la teneur en O2 on a :

4

Excès d’air =                                    × 100 = 23%

21 – 4

pour le fioul lourd N°2, la table 1.4 donne une CO2 théorique de 16% d’où :

16  -  13

Excès d’air =                                    × 100 = 23%

13

les deux formules donnent logiquement le même résultat.

Table 2.1 – exemple de calcul des pertes par chaleur sensible fumées

L’analyse des fumées a donné une teneur de CO2 de 11%. La température ambiante est de 25°C et celle des fumées est de 300°C, sachant que le combustible utilisé est le fioul lourd N°2, évaluer le pourcentage des pertes par chaleur sensible des fumées.

1.  Méthode des formules

Pour le fioul, k =  0.6, la formule précédente donne :

300 - 25

Pertes (%PCI)  =     0.6 (                                     = 15%

11

2.  Méthodes des tableaux

l’interpolation entre les valeurs correspondant aux lignes 270 et 280 °C et la colonne  CO2 = 11% de la table 2.2 ( la différence entre la température des fumées et la température ambiante est de 275°C pour ce cas), donne pertes (%) = 15%

on lit en même temps un excès d’air de 44% et une teneur en O2 de 6.7%.

dans le cas ou il y a une différence, en considéreras que les valeurs données par les tables sont plus précises que celles des formules.

TRAVAUX PRATIQUES N° I                                                                     DUREE : 8 H

Travaux Pratiques N° I                                                                               Duree : 8 H

TRAVAUX PRATIQUES N° I                                                                                   DUREE : 8 H

TRAVAUX PRATIQUES N° I                                                                               DUREE : 8 H

TRAVAUX PRATIQUES N° I                                                                                   DUREE : 8 H

…en face du niveau de liquide

Compenser éventuellement le niveau, s’il est trop bas, avec Quelques goutte de potasse

Prendre l’équipement de prélèvement et le mettre en place(avant coupe tirage s’il y en a un) dans le conduit de fumées

pomper 18 à 20 coups.

Renverser l’appareil afin de mouiller les parois intérieures

Reposer l’appareil et laisser descendre tout le réactif dans la Partie intérieure

L’inclurer à 45°, afin de récupérer le liquide restant au niveau du clapet

Mettre l’appareil bien droit et lire sur la réglette la graduation Qui correspond au niveau du liquide sur cet exemple elle est de 12% de CO2 noter la sur une feuille

Appuyer sur le clapet plusieurs fois, pour permettre à la

membrane  de trouver sa position initiale